## 2019_rozeznanie
ZAŁĄCZNIK NR 2
Lp | nazwa jednostki | miasto | liczba budynków [szt] | KONTROLE PÓŁROCZNE/ROCZNE ilość do wykonania [szt] |  |  | KONTROLE 5 LETNIE ilość do wykonania [szt] |  |  |  | KOTŁY ilość do wykonania [szt]
|  |  |  | art. 62 ust. 1 pkt 1)a) b)- protokół sprawdzenie stanu technicznego … | art. 62 ust. 1. pkt 1)c) - protokół kontroli instalacji gazowych | art. 62 ust. 1 pkt 1)c) - protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | art. 62 ust. 1 pkt 2) - protokół badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | art. 62 ust.1 pkt 2) - protokół stanu sprawności technicznej instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochorony od porażeń, opornosci izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | urządzenia chłodnicze | Kontrola okresowa co 2 lata | Kontrola okresowa co 4 lata | Kontrola okresowa co 5 lat
[10 empty] | protokół oceny efektywności energetycznej zastosowanych urzadzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, o mocy nominalnej większej niż 12 kW | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr | protokół sprawdzenie stanu technicznegosystemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr | protokół sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW data wykonania przeglądu dd/mm/rrrr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | Wierzba | 17 | 17 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
|  | Popielno | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  | 20 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2